- МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- КАБИНЕТА химии и биологии, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИСПОСОБЛЕННОГО

- ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С овз

| № п/п | Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения |  | Дидактическое описание | Технические характеристики | Состав комплекта | Количество на класс 20 учащихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фактически имеется |  |  | % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Основное звено |  |  |  |  |  |  |  |  | Среднее звено |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Базовый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Химия// Материальная среда//Общее и вспомогательное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Комплект противопожар-ного инвентаря |  | Для ликвидации возможных пожаров и локальных возгораний |  | Огнетушитель углекислотный; огнетушитель порошковый; огнезащитная накидка (двух размеров); ведра; совок |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 100 |
| 2 | Комплект термометров химических |  | Используют в качестве детали установок, приборов, а также для препаративных работ учителя и лаборанта | Измерение температуры в диапазоне от –25 до 360 °С | 4 (или 8) термометров с различными шкалами |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 100 |
| 3 | Плитка электрическая |  | Служит для нагревания растворов веществ, жидкостей, прокаливания при невысоких температурах | Нагревательный прибор с закрытой спиралью. Напряжение переменного тока 220 В с регулируемой мощностью (не менее 350 Вт) |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 100 |
| 4 | Столики подъемные |  | Для улучшения видимости демонстрируемых объектов | Материал: металл и пластик, площадь поверхности 2–4 дм², регулируемая высота – 80–300 мм, масса не более 3 кг | Столик подъемный – 2 шт. |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 100 |
| 5 | Штатив для пробирок комбинирован-ный |  | Служит для размещения демонстрационных пробирок | Прибор с подсветом, работает от напряжения 220 В |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
| 6 | Штатив для пробирок** |  | Для размещения пробирок | Пластиковый или металлический штатив для размещения пробирок |  |  | 13 |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 13 |  |  |  | 100 |
| 7 | Штатив лабораторный химический** |  | Для монтажа лабораторных приборов и установок | Выполнен из металла | Металлическое основание; стержень; 5 муфт; 3 кольца; 3 лапки (1 для колбы) |  | 13 |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 13 |  |  |  | 100 |
| 8 | Штатив демонстрацион-ный |  | Для монтажа демонстрационных приборов и установок | Выполнен из металла | Металлическое основание; стержень; муфта; лапка; кольцо; лапка для холодильника |  | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  | 67 |
| 9 | Щипцы тигельные (набор) |  | Для взятия и перенесения нагретых тиглей и чаш | Металлические щипцы | Набор включает 15 щипцов для учащихся и 1 щипцы для учителя |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 10 | Аптечка медицинская |  | Для оказания первой медицинской помощи |  | Бинт стерильный – 1 упаковка; бинт нестерильный – 1 упаковка; салфетки стерильные – 1 упаковка; вата гигроскопическая стерильная в тампонах, 50 г ; пинцет – 1 шт.; клей БФ-6 – 1 флакон, 25–50 мл; иодная настойка – 25–50 мл; пероксид водорода 3% – 50 мл; активированный уголь в таблетках, гранулах или порошке; раствор аммиака 10% – 50 мл; альбуцид 30% –10 мл; спирт этиловый – 30–50 мл; глицерин – 20–30 мл; пипетки – 3 шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 100 |
| 11 | Укладки для демонстрационной химической посуды |  | Для рационального размещения и хранения химической посуды |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 12 | Ерши для мытья посуды(набор) |  | Для мытья посуды | Несколько размеров для посуды разного вида |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 100 |
| 13 | Напильник (или надфиль) трехгранный |  | Для резки стеклянных трубок |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 14 | Ножницы |  | Для резки фильтровальной бумаги, резиновых трубок | Металлическое изделие |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 100 |
| 15 | Очки защитные |  | Для проведения препараторских работ и химических экспериментов | Приобретаются для учителя и учащихся |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 25 |  |  | 100 |
| 16 | Перчатки резиновые |  | Для работы с агрессивными веществами и растворами, для мытья посуды | Изготавливаются из тонкого латекса | Перчатки – 2 пары |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 100 |
| 17 | Экран защитный |  | Для безопасной постановки демонстрационного химического эксперимента | Изготовлен из органического стекла, размер 1×1,5 м |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 100 |
| 18 | Весы учебные с разновесами |  | Служат для взятия навески веществ при проведении практических работ и лабораторных опытов | Разборные, с точностью до 0,001 г; все детали и разновесы (до 200 г) помещены в пенал | Весы, разновесы |  | 13 |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 13 |  |  | 100 |
| 19 | Прибор для получения галоидоалканов (лабораторный) |  | Служит для получения галоидопроизводных предельных углеводородов, сложных эфиров, соляной кислоты, раствора аммиака и солей аммония | Выполнен из термостойкого стекла | Воздушный холодильник с приемником – 1 шт.; колба-реактор – 1 шт.; колпачок – 1 шт.; пружина – 2 шт.; хомутик – 1 шт.; колба коническая – 1 шт.; пробка – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |
| 20 | Спиртовка лабораторная |  | Нагревательный прибор. В качестве горючего используется этанол | Выполнен из термостойкого толстостенного стекла, с притертой стеклянной крышкой и широким устойчивым основанием, фитилем |  |  | 13 |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 13 |  |  | 100 |
| Химия// Материальная среда// ПОСУДА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ// ПОСУДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Банка с крышкой* |  | Для хранения сухих реактивов | Банка изготавливается из стекла, объем 30–50 мл |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  | 100 |  | 40 |  |
| 22 | Бюретка с оливой |  | Используют для титрования растворов | Изготавливается из стекла, цена деления 0,1 мл, объем 50 мл |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 1 |  | 7 |  |
| 23 | Воронка делительная цилиндрическая, 100 мл** |  | Для разделения жидкостей с различной плотностью | Изготавливается из стекла, закрывается стеклянной притертой пробкой, объем 100 мл |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 1 |  | 7 |  |
| 24 | Воронка простая для сухих веществ |  | Для пересыпания сухих веществ | Изготовлена из стекла |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Воронка простая конусообразная, 100 мм |  | Для фильтрования и переливания жидкостей | Изготовлена из термостойкого стекла, диаметр 100 мм |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Дозатор для жидкости |  | Отбор проб растворов веществ | Дозатор пластиковый со сменными полипропиленовыми наконечниками, для взятия проб объемом 0,1–1 мл |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 27 | Капельница |  | Для хранения и взятия небольших количеств индикаторов | Изготавливается из стекла с притертой пипеткой или с носиком |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 25 |  |
| 28 | Колба коническая, 1000 мл* |  | Для демонстраций и приготовления растворов | Стеклянная коническая колба, объем 1000 мл |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 50 |  |
| 29 | Колба коническая, 250 мл* |  | Для демонстраций, приготовления растворов | Стеклянная коническая колба, объем 250 мл |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Колба коническая, 500 мл* |  | Для демонстраций, приготовления растворов | Стеклянная коническая колба, объем 500 мл |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Колба круглодонная, 50 мл |  | Используют для нагревания веществ, при монтаже установок | Колба изготовлена из термостойкого стекла, объем 50 мл |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Колба мерная, 100 мл |  | Для приготовления растворов молярной или нормальной концентрации | Стеклянная колба с одной меткой, объем 100 мл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Колба мерная, 1000 мл |  | Для приготовления растворов молярной и нормальной концентрации | Стеклянная колба с одной меткой, объем 1000 мл |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Колба мерная, 500 мл |  | Для приготовления растворов молярной и нормальной концентрации | Стеклянная колба с одной меткой, объем 500 мл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Колба мерная, 250 мл |  | Для приготовления растворов молярной и нормальной концентрации | Стеклянная колба с одной меткой, объем 250 мл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Колба плоскодонная, 250 мл* |  | Используется для проведения реакций и монтажа установок | Колба изготовлена из термостойкого стекла, объем 250 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Колба плоскодонная, 500 мл* |  | Используется для проведения реакций и монтажа установок | Колба изготовлена из термостойкого стекла, объем 500 мл |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Колба плоскодонная, 50 мл** |  | Используют при монтаже установок | Колба изготовлена из термостойкого стекла, объем 50 мл |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Кран одноходовой |  | Для монтажа приборов и установок | Диаметр отверстия 2,5 мм под пробку 14,5 мм |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 40 | Ложка № 2 |  | Для взятия твердых веществ | Изготавливаются из пластика |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Ложка № 3 |  | Для взятия твердых веществ | Изготавливаются из пластика |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Ложка для сжигания веществ |  | Для сжигания твердых веществ | Изготавливается из металла |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 2 |  | 13 |  |
| 43 | Ложка – дозатор № 1 |  | Для взятия твердых веществ при проведении опытов | Изготавливается из пластика |  |  |  | 13 |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Набор посуды и принадлежностей для работы с малым количеством веществ (микролаборато-рия) |  | Предназначен для самостоятельной работы учащихся при проведении лабораторных опытов и практических работ | Набор выполнен из полимерных материалов: полиэтилена и полипропилена | Состав комплекта на двух учащихся: полипропиленовый поднос (6 шт.); подставка под банки с ячейками «горка» (2 шт.); банки, 40 мл, полипропиленовые с крышками для сухих реактивов (20 шт.); банки-капельницы, 40 мл, для растворов (30 шт.); штатив для пробирок, 14 гнезд, диаметр 17 мм, (2 шт.); стакан, 100 мл (2 шт.); стакан, 250 мл (1 шт.); шпатель-ложка (2 шт.); пластина прозрачная, 14 гнезд, для капельных реакций (2 шт.); держатель для пробирок (2 шт.); воронка В-75 (2 шт.); этикетка для банок (2 листа); таблицы (2 листа) |  |  | 13 |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  | 30 |  | 230 |  |
| 45 | Набор стеклянных трубок комбинирован-ный |  | Для монтажа приборов и установок | Стеклянные трубки прямые, согнутые под разными углами | Общее число – 180 шт., в том числе согнутых под углом 90° – 20 шт.; под углом 45° – 20 шт.; с оттянутым концом – 20 шт.; г-образных – 20 шт.; прямых – 100 шт. |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 46 | Палочки стеклянные** |  | Для перемешивания растворов | Изготавливается из стекла |  |  |  | 13 |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  | 13 |  | 100 |  |
| 47 | Пипетка с делениями, 10 мл |  | Отбор проб растворов веществ или жидких реагентов | Стеклянная, цена деления 0,1 мл, объем 10 мл |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 48 | Пипетка с делениями, 25 мл |  | Отбор проб растворов веществ или жидких реагентов | Стеклянная, цена деления 0,1 мл, объем 25 мл |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 49 | Пипетка с одной отметкой |  | Отбор проб растворов веществ или жидких реагентов | Стеклянная, объем 5 мл |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 50 | Пластина для капельного анализа** |  | Используется для проведения реакций капельным методом | Изготавливается из полипропилена или прозрачного пластика |  |  |  | 13 |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  | 30 |  | 230 |  |
| 51 | Пробирка градуированная** |  | Служит для отмеривания небольшого объема жидкостей | Изготавливается из стекла, цена деления 0,2 мл |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 52 | Пробирка химическая, 16 мм |  | Для проведения лабораторных опытов и практических работ | Изготавливается из тонкостенного стекла, диаметр 16 мм |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  | 100 |  | 40 |  |
| 53 | Пробирки демонстрационные, 21 мм |  | Для проведения демонстрационного эксперимента | Изготавливается из тонкостенного термостойкого стекла, диаметр 21 мм |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  | 30 |  | 60 |  |
| 54 | Склянка |  | Хранение растворов для демонстрационного эксперимента | Изготавливается из стекла, объем 250 мл |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 55 | Склянка из темного стекла, 250 мл |  | Хранение растворов для демонстрационного эксперимента | Изготавливается из темного стекла, объем 250 мл |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 8 |  |
| 56 | Стакан высокий с носиком, 25 мл* |  | Для демонстраций и подготовки эксперимента | Изготовлен из тонкостенного термостойкого стекла с нанесенной мерной шкалой, объем 25 мл |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 100 |  |
| 57 | Стакан высокий с носиком, 100 мл** |  | Для проведения различных химических операций | Изготавливается из стекла, объем 100 мл |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 58 | Стакан низкий с носиком, 250 мл* |  | Для демонстраций | Изготовлен из тонкостенного термостойкого стекла, объем 250 мл |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 59 | Ступка с пестиком № 5 |  | Для измельчения твердых веществ | Изготовлена из толстостенного фарфора |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 100 |  |
| 60 | Мензурка, 100 мл* |  | Для отмеривания определенного объема жидкости | Изготавливается из стекла, цена деления 1 мл, объем 100 мл |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 50 |  |
| 61 62 | Чаша выпарительная № 5 |  | Для выпаривания растворов веществ | Изготовлена из тонкостенного фарфора |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 100 |  |
| 63 | Шпатель фарфоровый № 2 |  | Для взятия твердых веществ | Изготавливаются из фарфора |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 100 |  |
| 64 | Эксикатор без крана* |  | Для хранения и осушки веществ | Изготовлен из толстостенного стекла |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 50 |  |
| Химия// Материальная среда// ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКТИВЫ И МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | Азотная кислота (плотность 1,42) | Для демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ | ч (чистые вещества) |  |  |  | 0,2 |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  | 100 |  |
| 66 |  | Активированный уголь | Адсорбент, для заполнения колонки АПХР |  |  |  |  | 0,05 |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  | 100 |  |
| 67 |  | Алюминий металлический (гранулы) | Для демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ | ч (чистые вещества) |  |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  | 100 |  |
| 68 |  | Алюминий металлический (стружка) | Для препаративных целей |  |  |  |  | 0,1 |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 69 |  | Алюминия гидроокись | Для демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ | ч (чистые вещества) |  |  |  | 0,2 |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 70 |  | Алюминий азотнокислый девятиводный | Для демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ | ч (чистые вещества) |  |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 71 |  | Алюминия окись | Для демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ | ч (чистые вещества) |  |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  | 100 |  |
| 72 |  | Алюминий сернокислый восемнадцативодный | Для демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ | ч (чистые вещества) |  |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 73 |  | Алюминий хлористый шестиводный | Для демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ | ч (чистые вещества) |  |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  | 100 |  |
| 74 |  | Алюмокалиевые квасцы | Для демонстрационных опытов | ч (чистые вещества) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  | 100 |  |
| 75 |  | Аммиак 25-процентный водный | Для демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ | ч (чистые вещества) |  |  |  | 0,2 |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  | 100 |  |
| 76 |  | Аммоний углекислый | Для демонстрационных опытов | ч (чистые вещества) |  |  |  | 0,05 |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  | 100 |  |
| 77 |  | Аммоний фосфорнокислый однозамещенный | Для демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ | ч (чистые вещества) |  |  |  | 0,05 |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  | 100 |  |
| 78 |  | Аммоний фосфорнокислый двухзамещенный | Для демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ | ч (чистые вещества) |  |  |  | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 79 |  | Аммоний фосфорнокислый трехзамещенный трехводный | Для демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ | ч (чистые вещества) |  |  |  | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 80 |  | Аммоний роданистый | Для демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ | ч (чистые вещества) |  |  |  | 0,05 |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  | 100 |  |
| 81 |  | Аммоний сернокислый | Для демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ | ч (чистые вещества) |  |  |  | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  | 100 |  |
| 82 |  | Аммоний хлористый | Для демонстрационных опытов, лабораторных и практических работ | ч (чистые вещества) |  |  |  | 0,2 |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  | 100 |  |
| 83 |  | Анилин | Для демонстрационных опытов | ч (чистые вещества) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 84 |  | Анилин сернокислый | Для демонстрационных опытов | ч (чистые вещества) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 85 |  | Анионит | Для демонстрационных и лабораторных опытов |  |  |  |  | 0,05 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 86 |  | Бария гидроокись восьмиводная | Для демонстрационных опытов | ч (чистые вещества) |  |  |  | 0,05 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  | 100 |  |
| 87 |  | Барий азотнокислый | Для демонстрационных опытов | ч (чистые вещества) |  |  |  | 0,05 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  | 100 |  |
| 88 |  | Барий хлористый двухводный | Для демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ | ч (чистые вещества) |  |  |  | 0,05 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  | 100 |  |
| 89 |  | Бензол | Для демонстрационных опытов | ч (чистые вещества) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 90 |  | Бром (в ампулах по 5 г) | Для демонстрационных опытов, приготовления бромной воды | ч (чистые вещества) |  |  |  | 1 ампула | 1 ампула |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 100 |  |
| 91 |  | Бумага лакмусовая нейтральная (книжки или тубусы) | Для демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ |  |  |  |  | 15 шт | 15 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 92 |  | Бумага универсальная (книжки или тубусы) | Для демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ |  |  |  |  | 15 шт | 15 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 13 |  |
| 93 |  | Бумага фенолфталеино-вая (книжки или тубусы) | Для демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ |  |  |  |  | 15 шт. | 15 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 15 |  |
| 94 |  | Вазелин | Для смазки приборов. Демонстрационный образец |  |  |  |  | 0,05 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 100 |  |
| 95 |  | Вата хлопчатобумаж-ная | Для демонстраций и препаративных целей |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 100 |  |
| 96 |  | Графит | Для демонстраций |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 100 |  |
| 97 |  | Глицерин | Для демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ | ч (чистые вещества) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  | 100 |  |
| 98 |  | Глюкоза | Для демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ | ч (чистые вещества) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  | 100 |  |
| 99 |  | Дихлорэтан | Для демонстрационных опытов | ч (чистые вещества) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 100 |  | Диэтиловый эфир | Для демонстрационных опытов | Фарм (фармацевтический препарат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 101 |  | Железо (II) сернокислое семиводное | Для демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ | ч (чистые вещества) |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 100 |  |
| 102 |  | Железо (II) сернистое | Для демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ | ч (чистые вещества) |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 100 |  |
| 103 |  | Железа (III) гидроокись | Для демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ | ч (чистые вещества) |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  | 0 |  | 0 |  |
| 104 |  | Железа (III) окись | Для демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ | ч (чистые вещества) |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 100 |  |
| 105 |  | Железо (III) сернокислое | Для демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ | ч (чистые вещества) |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 100 |  |
| 106 |  | Железо (III) хлорное шестиводное | Для демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ | ч (чистые вещества) |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  | 0,2 |  | 100 |  |
| 107 |  | Железо (опилки) | Для демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,5 |  | 100 |  |
| 108 |  | Железо восстановленное (порошок) | Для демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ | ч (чистые вещества) |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  | 0,5 |  | 100 |  |
| 109 |  | Известь натронная | Для демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  | 0,2 |  | 100 |  |
| 110 |  | Индикатор универсальный | Для демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  | 0 |  | 0 |  |
| 111 |  | Иод кристаллический | Для демонстрационных опытов | ч (чистые вещества) |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 100 |  |
| 112 |  | Кали едкое (гранулы) | Для демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ | ч (чистые вещества) |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 100 |  |
| 113 |  | Калий бромистый | Для демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ | ч (чистые вещества) |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 100 |  |
| 114 |  | Калий углекислый кислый | Для демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ | ч (чистые вещества) |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 100 |  |
| 115 |  | Калий сернокислый кислый | Для демонстрационных опытов, лабораторных и практических работ | ч (чистые вещества) |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  | 0 |  | 0 |  |
| 116 |  | Калий йодистый | Для демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ | ч (чистые вещества) |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 100 |  |
| 117 |  | Калий углекислый | Для демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ | ч (чистые вещества) |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  | 0,1 |  | 100 |  |
| 118 |  | Калий азотнокислый | Для демонстрационных опытов | ч (чистые вещества) |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  | 0,1 |  | 100 |  |
| 119 |  | Калий марганцовокис-лый | Для демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ | ч (чистые вещества) |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 100 |  |
| 120 |  | Калий роданистый | Для демонстрационных опытов | ч (чистые вещества) |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 100 |  |
| 121 |  | Калий сернокислый | Для демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ | ч (чистые вещества) |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  | 100 |  |
| 122 |  | Калий железистосине-родистый трехводный | Для демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ | ч (чистые вещества) |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  | 0,15 |  | 100 |  |
| 123 |  | Калий железосинеродис-тый | Для демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ | ч (чистые вещества) |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  | 0,15 |  | 100 |  |
| 124 |  | Калий хлористый | Для демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ | ч (чистые вещества) |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  | 0,1 |  |  |  |
| 125 |  | Калий фосфорнокислый двухзамещенный трехводный | Для демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ | ч (чистые вещества) |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  | 0,1 |  | 100 |  |
| 126 |  | Кальций металлический( стружка) | Для демонстрационных опытов | ч (чистые вещества) |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  | 0,15 |  | 100 |  |
| 127 |  | Кальция гидроокись | Для демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ | ч (чистые вещества) |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,6 |  | 100 |  |
| 128 |  | Кальций фосфорнокислый двухзамещенный | Для демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ | ч (чистые вещества) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  | 100 |  |
| 129 |  | Кальций фосфорнокислый однозамещенный | Для демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ | ч (чистые вещества) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 130 |  | Кальций углекислый (мел, мрамор) | Для демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,6 |  | 100 |  |
| 131 |  | Кальция окись | Для демонстрационных опытов | ч (чистые вещества) |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,45 |  | 100 |  |
| 132 |  | Кальций сернокислый двухводный | Для демонстрационных опытов | ч (чистые вещества) |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  | 0 |  | 0 |  |
| 133 |  | Кальций фосфорнокислый трехзамещенный | Для демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ | ч (чистые вещества) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 134 |  | Кальций хлористый двуводный | Для демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ | ч (чистые вещества) |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  | 0,35 |  | 100 |  |
| 135 |  | Карандаши восковые | Для письма по стеклу |  |  |  |  | 2 шт |  |  |  |  |  |  |  | 2 шт. |  | 2 |  | 100 |  |
| 136 |  | Катионит | Для демонстрационных и лабораторных опытов |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  | 0 |  | 0 |  |
| 137 |  | Кислота борная | Для демонстрационных и лабораторных опытов | ч (чистые вещества) |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 100 |  |
| 138 |  | Кислота масляная | Для демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ | ч (чистые вещества) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 139 |  | Кислота аскорбиновая | Для демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ | Фарм (фармацевтический препарат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 140 |  | Кислота олеиновая | Для демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ | ч (чистые вещества) |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  | 100 |  |
| 141 |  | Кислота стеариновая | Для демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ | ч (чистые вещества) |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  | 100 |  |
| 142 |  | Кислота щавелевая | Для демонстрационных опытов | ч (чистые вещества) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 143 |  | Крахмал водорастворимый | Для демонстрации качественной реакции на йод | ч (чистые вещества) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 100 |  |
| 144 |  | Лакмоид | Для демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  |  |  |  |  | 0,005 |  | 0,015 |  | 100 |  |
| 145 |  | Магний металлический (порошок) | Для демонстрационных опытов | ч (чистые вещества) |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  | 0,1 |  | 100 |  |
| 146 |  | Магний металлический (стружка или лента) | Для демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ | ч (чистые вещества) |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  | 0,15 |  | 100 |  |
| 147 |  | Магния окись | Для демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ | ч (чистые вещества) |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,6 |  | 100 |  |
| 148 |  | Магний сернокислый семиводный | Для демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ | ч (чистые вещества) |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  | 0,1 |  | 100 |  |
| 149 |  | Магний хлористый шестиводный | Для демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ | ч (чистые вещества) |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  | 0,15 |  | 100 |  |
| 150 |  | Марганца (IV) окись (порошок) | Для демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ | ч (чистые вещества) |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  | 0,15 |  | 100 |  |
| 151 |  | Меди (II) гидроокись | Для демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ | ч (чистые вещества) |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,4 |  | 100 |  |
| 152 |  | Медь (II) углекислая основная | Для демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ | ч (чистые вещества) |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  | 0,25 |  | 100 |
| 153 |  | Меди (II) окись (гранулы) | Для демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ | ч (чистые вещества) |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  | 0,4 |  | 100 |
| 154 |  | Меди (II) окись (порошок) | Для демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ | ч (чистые вещества) |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  | 0,6 |  | 100 |
| 155 |  | Медь (II) сернокислая безводная | Для демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ | ч (чистые вещества) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  | 0 |  | 0 |
| 156 |  | Медь (II) сернокислая пятиводная | Для демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ | ч (чистые вещества) |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  | 0.5 |  | 100 |
| 157 |  | Медь (II) хлорная двухводная | Для демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ | ч (чистые вещества) |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  | 0.5 |  | 100 |
| 158 |  | Медь металлическая (в наборе проволока, пластины) | Для демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ (реактив, медные электроды) |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  | 0.2 |  | 100 |
| 159 |  | Метиловый оранжевый | Для демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  |  |  |  |  | 0,005 |  |  | 0.015 |  | 100 |
| 160 |  | Муравьиная кислота | Для демонстрационных опытов | ч (чистые вещества) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 161 |  | Натр едкий (гранулы) | Для демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ | ч (чистые вещества) |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  | 1.4 |  | 100 |
| 162 |  | Натрий металлический (плавленый) | Для демонстрационных опытов | ч (чистые вещества) |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  | 0.1 |  | 100 |
| 163 |  | Натрий уксуснокислый | Для демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ | ч (чистые вещества) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.3 |  | 100 |
| 164 |  | Натрий бромистый | Для демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ | ч (чистые вещества) |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  | 0.55 |  | 100 |
| 165 |  | Натрий углекислый кислый | Для демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ | ч (чистые вещества) |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  | 0.6 |  | 100 |
| 166 |  | Натрий фосфорнокислый двухзамещенный | Для демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ | ч (чистые вещества) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  | 100 |
| 167 |  | Натрий сернокислый кислый | Для демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ | ч (чистые вещества) |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  | 0 |  | 0 |
| 168 |  | Натрий фосфорнокислый однозамещенный | Для демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ | ч (чистые вещества) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  | 100 |
| 169 |  | Натрий углекислый | Для демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ | ч (чистые вещества) |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  | 0.3 |  | 100 |
| 170 |  | Натрий углекислый десятиводный | Для демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ | ч (чистые вещества) |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  | 0 |  | 0 |
| 171 |  | Натрий кремнекислый девятиводный | Для демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ | ч (чистые вещества) |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  | 0.15 |  | 100 |
| 172 |  | Натрий азотнокислый | Для демонстрационных опытов | ч (чистые вещества) |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  | 0.3 |  | 100 |
| 173 |  | Натрий сернокислый безводный | Для демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ | ч (чистые вещества) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.4 |  | 100 |
| 174 |  | Натрий сернокислый десятиводный | Для демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ | ч (чистые вещества) |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  | 0.1 |  | 100 |
| 175 |  | Натрий сернистокислый | Для демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ | ч (чистые вещества) |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  | 0.25 |  | 100 |
| 176 |  | Натрий фтористый | Для демонстрационных опытов | ч (чистые вещества) |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  | 0 |  | 0 |
| 177 |  | Натрий хлористый | Для демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ | ч (чистые вещества) |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  | 0.4 |  | 100 |
| 178 |  | Нефть (сырая) | Для демонстрационных опытов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.4 |  | 100 |
| 179 |  | Ортофосфорная кислота | Для демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ | ч (чистые вещества) |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  | 0.45 |  | 100 |
| 180 |  | Парафин | Для демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ. Для герметизации пробок. |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  | 0.6 |  | 100 |
| 181 |  | Перекись водорода (пергидроль) | Для демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ | Фарм (фармацевтический препарат) |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  | 0.4 |  | 100 |
| 182 |  | Песок кварцевый (силикагель) | Для демонстрационных и лабораторных опытов |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  | 0 |  | 0 |
| 183 |  | Пробки корковые разных размеров | Для монтажа приборов |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  | 0 |  | 0 |
| 184 |  | Пробки резиновые разных диаметров | Для монтажа приборов |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  | 0 |  | 0 |
| 185 |  | Сахароза | Для демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ | ч (чистые вещества) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  | 100 |
| 186 |  | Сера | Для демонстрационных опытов | ч (чистые вещества) |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  | 0.55 |  | 100 |
| 187 |  | Серебро азотнокислое | Для демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ | ч (чистые вещества) |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  | 0.15 |  | 100 |
| 188 |  | Серная кислота (плотность 1,84) | Для демонстрационных опытов, лабораторных и практических работ | ч (чистые вещества) |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 50 |
| 189 |  | Соляная кислота | Для проведения количественного анализа | Запаянная ампула. Содержит 0,1 моль-эквивалент соляной кислоты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 190 |  | Соляная кислота (плотность 1,19) | Для демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ | ч (чистые вещества) |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 66 |
| 191 |  | Спирт (этанол) | Горючее для не газифицированных школ |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  | 0 |  | 0 |
| 192 |  | Спирт этиловый | Для демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 193 |  | Трубки резиновые или силиконовые диаметром 14 мм | Для монтажа приборов |  |  |  |  | 2 м |  |  |  |  |  |  |  | 2 м |  |  | 0 |  | 0 |
| 194 |  | Трубки резиновые или силиконовые наружные диаметром от 3 до 12 мм | Для монтажа приборов |  |  |  |  | 3 м |  |  |  |  |  |  |  | 3 м |  |  | 0 |  | 0 |
| 195 |  | Трубки стеклянные диаметром от 3 до 15 мм | Для монтажа приборов |  |  |  |  | 2 м |  |  |  |  |  |  |  | 2 м |  |  | 2 |  | 100 |
| 196 |  | Углерод четыреххлористый | Для демонстрационных опытов | ч (чистые вещества) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 197 |  | Уксусная кислота | Для демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ | ч (чистые вещества) |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  | 0.6 |  | 100 |
| 198 |  | Фенол | Для демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ | ч (чистые вещества) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 199 |  | Фенолфталеин | Для демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  |  |  |  |  | 0,005 |  |  | 0.015 |  | 100 |
| 200 |  | Фильтровальная бумага | Для препаративных целей |  |  |  |  | 3 м |  |  |  |  |  |  |  | 3 м |  |  | 3 |  | 50 |
| 201 |  | Фильтры бумажные зольные, размер 4,5 см | Для демонстрационных опытов, лабораторных и практических работ |  |  |  |  | 15 пач |  |  |  |  |  |  |  | 15 пач. |  |  | 0 |  | 0 |
| 202 |  | Фильтры бумажные зольные, размер 9 см | Для демонстрационных опытов, лабораторных и практических работ |  |  |  |  | 15 пач |  |  |  |  |  |  |  | 15 пач. |  |  | 0 |  | 0 |
| 203 |  | Формалин 40-процентный | Для демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ | Фарм (фармацевтический препарат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.25 |  | 100 |
| 204 |  | Фосфор красный | Для демонстрационных опытов | тех (технический продукт) |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  | 0.5 |  | 100 |
| 205 |  | Цинк (пыль) | Для демонстрационных опытов | ч (чистые вещества) |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  | 0.1 |  | 100 |
| 206 |  | Цинк металлический (гранулированный, без мышьяка) | Для демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ | чда (чистый для анализа) |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  | 0.6 |  | 100 |
| 207 |  | Цинка окись | Для демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ | ч (чистые вещества) |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  | 0.4 |  | 100 |
| 208 |  | Цинк сернокислый семиводный | Для демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ | ч (чистые вещества) |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  | 0.2 |  | 100 |
| 209 |  | Цинк хлористый | Для демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ | ч (чистые вещества) |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  | 0.1 |  | 100 |
| 210 |  | Этиленгликоль | Для демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ | ч (чистые вещества) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |

| № | Наименование | Количество | Класс | Место хранение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Барельефные модели: | 35 | 6-8 | шкаф |  |
| 1 | - Археоптерикс - Строение дождевого червя - Внутреннее строение рыбы - Желудок жвачного животного - Внутреннее строение кролика - Внутреннее строение лягушки - Внутреннее строение ящерицы - Внутреннее строение гидры - Внутреннее строение собаки - Зерновка пшеницы - Клеточное строение листа - Внутреннее строение жука - Клеточное строение корня - Растительная клетка - Клеточное строение стебля - Внутреннее строение брюхоного моллюска - Внутреннее строение голубя - Кроманьонец и шимпанзе в вертикальном положении 49. Строение глаза 50. Внутренняя поверхность тонкого и толстого кишечника 51. Железы внутренней секреции человека 52. Строение спинного мозга 53. Расположение органов грудной и брюшной полости 54. Почка 55. Разрез кожи человека 56. Мочевыделительная система 57. Желудок 58. Ворсинка кишечная 59. Таз мужской 60. Печень 61. Строение легких 62. Ухо человека 63. Челюсти человека 64. Пищеварительный тракт 65. Строение сердца |  |  |  |  |
| 2 | Гербарий | 7 | 5-7 | шкаф |  |
|  | - Основные группы растений - Деревья и кустарники - Лекарственные растения - Культурные растения - Дикорастущие растения - Сельскохозяйственные растения - По морфологии растений |  |  |  |  |
| 3 | Муляжи | 35 | 7 | шкаф |  |
|  | - Овощи - Дикая форма и культурные сорта яблони - Дикая форма томата и культурные сорта томатов - Фрукты - Грибы 74. Лягушка травяная 75. Жаба серая 76. Самец тритона 77. Ящерица прыткая 78. Ящерица 79. Рыба 80-87. Строение цветка 88-89. Наборы моделей по строению позвоночных животных 90. ДНК человека 91-92. Модели по строению органов человека 93-95. Динозавры 96. Уж 97. Гадюка 98. Птеродактиль 99. Ихтиозавр 100. Глаз 101. Головной мозг птицы «Голубя» 102. Головной мозг «Собаки» 103. Головной мозг лягушки 104. Головной мозг трески |  |  |  |  |
| 4. | Комплекты влажных препаратов | 8 | 6-7 | шкаф |  |
|  | 66. Беззубка 67. Внутреннее строение лягушки 68. Внутреннее строение крысы 69. Внутреннее строение рыбы 70. Внутреннее строение моллюска 71. Тритон 72. Корень бобового растения 73. Нереида |  |  |  |  |