- МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- КАБИНЕТА ФИЗИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИСПОСОБЛЕННОГО

- ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С овз

ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

| № |  | Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения | Оборудование, необходимое на данной ступени или уровне (обозначено символом +) |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество на учащихся 20 |  |  |  |
|  |  |  | Основное звено |  | Среднее звено |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Щит для электроснабжения лабораторных столов напряжением 36  42 В | + + |  | + + | Один комплект на кабинет физики. Входит в КЭФ. |
| 2 |  | Столы лабораторные электрифицированные (36  42 В) | + + |  | + + | При отсутствии электроснабжения лабораторных столов вместо источников (4) используются батарейные источники питания, но при этом нет возможности организовывать лабораторные работы по переменному току. В настоящее время разработаны специализированные лабораторные столы для кабинетов, позволяющие хранить в них фронтальное оборудование. |
| 3 |  | Лотки для хранения оборудования | ++ |  | ++ |  |
| 4 |  | Источники постоянного и переменного тока (4 В, 2 А) | ++ |  | ++ |  |
| 5 |  | Весы учебные с гирями | ++ |  | ++ |  |
| 7 |  | Секундомеры | ++ |  | ++ |  |
| 8 |  | Термометры | ++ |  | ++ |  |
| 9 |  | Штативы | ++ |  | ++ |  |
| 10 |  | Цилиндры измерительные (мензурки) | ++ |  | ++ |  |
| ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |
| Тематические наборы |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 |  | Наборы по механике | ++ |  | ++ | При формировании системы фронтального оборудования на основе наборов необходимо учитывать, что некоторые из них требуют докомплектации весами учебными с гирями (6), источниками (4), необходимыми при проведении экспериментальных исследований переменного тока, и электроизмерительными приборами (28), (29). |
| 11.2 |  | Наборы по молекулярной физике и термодинамике | ++ |  | ++ |  |
| 11.3 |  | Наборы по электричеству | ++ |  | ++ |  |
| 11.4 |  | Наборы по оптике | ++ |  | ++ |  |
| Отдельные приборы и дополнительное оборудование по темам |  |  |  |  |  |  |
| Механика |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Динамометры лабораторные 1 Н, 4 Н (5 Н) | ++ |  | ++ | Необходимо к распространенным в школах динамометрам с пределом измерения 4 Н (5 Н) приобретать освоенные к серийному производству динамометры с пределом измерения 1 Н, что позволит повысить достоверность измерений при исследовании выталкивающей силы, силы трения, движения тела по окружности. При исследованиях прямолинейного движения в основной школе и на базовом уровне старшей школы можно использовать желоб 14 и секундомер 7, на профильном и углубленном уровнях эффективнее прибор 19. |
| 13 |  | Желоба прямые | ++ |  | ++ |  |
| 14 |  | Набор грузов по механике | ++ |  | ++ |  |
| 15 |  | Наборы пружин с различной жесткостью | ++ |  | ++ |  |
| 16 |  | Набор тел равного объема и равной массы | ++ |  |  |  |
| 17 |  | Приборы для изучения прямолинейного движения тел |  |  |  |  |
| 18 |  | Рычаг-линейка | ++ |  |  |  |
| 19 |  | Набор по изучению преобразования энергии, работы и мощности | +- |  |  |  |
| Молекулярная физика и термодинамика |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Калориметры | ++ |  | ++ | При исследовании изотермического процесса в основной школе и на базовом уровне старшей школы (поз. 25) более доступна технология, основанная на прямом измерении избыточного давления манометром (модификация А). Модификация Б, в которой избыточное давление создается столбом воды, целесообразна для профильного и углубленного уровней. |
| 24 |  | Наборы тел по калориметрии | ++ |  | ++ |  |
| 25 |  | Набор для исследования изопроцессов в газах (А, Б) | +А- |  | +А- |  |
| 26 |  | Набор веществ для исследования плавления и отвердевания | ++ |  | ++ |  |
| 27 |  | Набор полосовой резины | ++ |  | ++ |  |
| Электродинамика |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Амперметры лабораторные с пределом измерения 2А для измерения в цепях постоянного тока | ++ | ++ |  | Для повышения практической направленности лабораторных работ по электродинамике полезно |
| 30 |  | Вольтметры лабораторные с пределом измерения 6В для измерения в цепях постоянного тока | ++ | ++ |  | использовать цифровой мультиметр (37). Пределы измерений мультиметра по току и напряжению должны быть согласованы с (29) и (30). |
| 31 |  | Катушка – моток | ++ | ++ |  |  |
| 32 |  | Ключи замыкания тока |  |  |  |  |
| 33 |  | Компасы | ++ | ++ |  | При исследовании зависимости тока от напряжения мультиметр используется с амперметром (29) в качестве вольтметра и с вольтметром (30) в качестве амперметра. Использование потенциометра (40) позволяет методически более правильно провести исследование зависимости силы тока от напряжения. |
| 34 |  | Комплекты проводов соединительных | ++ | ++ |  |  |
| 35 |  | Набор прямых и дугообразных магнитов | ++ | ++ |  |  |
| 36 |  | Миллиамперметры | ++ | ++ |  |  |
| 37 |  | Наборы резисторов проволочные | +- | +- |  |  |
| 38 |  | Потенциометр | +- |  |  |  |
| 39 |  | Прибор для наблюдения зависимости сопротивления металлов от температуры |  |  |  |  |
| 40 |  | Реостаты ползунковые | +- | +- |  |  |
| 41 |  | Электроосветители с колпачками | +- | +- |  |  |
| 42 |  | Электромагниты разборные с деталями | ++ | ++ |  |  |
| 43 |  | Действующая модель двигателя-генератора | ++ |  |  |  |
| Оптика и квантовая физика |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Экраны со щелью |  | ++ | ++ |  | Использование прибора (52) основано на наблюдении мнимого |
| 50 | Плоское зеркало |  | ++ |  |  |  |
| 51 | Комплект линз |  | ++ | ++ |  | изображения спектра, что в значительной степени усложняет понимание сущности метода. Поэтому целесообразно перейти к методу, основанному на получении действительного изображения дифракционного спектра на экране. При наблюдении спектров в основной школе возможно использование источника (54). При профильном и углубленном изучении физики необходимо использовать (55). В качестве дозиметра целесообразно использовать, например АНРИ 01-02 «Сосна». |
| 52 | Прибор для измерения длины световой волны с набором дифракционных решеток |  |  |  |  |  |
| 53 | Набор дифракционных решеток |  |  | ++ |  |  |
| 54 | Источник света с линейчатым спектром |  | +- |  |  |  |
| 55 | Прибор для зажигания спектральных трубок с набором трубок |  |  | -+ |  |  |
| 56 | Комплект фотографий треков заряженных частиц (Н) |  | ++ |  |  |  |
| 57 | Дозиметр |  | ++ | ++ |  |  |

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРАКТИКУМА

| № | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ |  | В настоящее время серийно производятся оборудование общего назначения, конструктор 7.2 по механике, позиции 8.2 и 8.3 по молекулярной физике, все перечисленное оборудование (9.1 – 9.8) по электродинамике. По оптике выпускается спектроскоп двухтрубный. Таким образом, по состоянию на 2004/2005 учебный год может быть организован тематический практикум по электродинамике, а также итоговый практикум с преимущественным набором работ по электродинамике и частичным использованием фронтального оборудования |
| 1 | Весы технические+ |  |
| 2 | Генератор низкой частоты- |  |
| 3 | Источник питания для практикума+ |  |
| 4 | Набор электроизмерительных приборов постоянного тока+ |  |
| 5 | Набор электроизмерительных приборов переменного тока- |  |
| 6 | Мультиметр- |  |
| ТЕМАТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ, НАБОРЫ И ОТДЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ |  |  |
| 7.1 | Комплект по механике для практикума (Н) + |  |
| 8.1 | Комплект для исследования уравнения Клайперона-Менделеева и изопроцессов+ |  |
| 8.2 | Прибор для изучения деформации растяжения- |  |
| 8.3 | Измеритель давления и температуры- |  |
| 9.1 | Комплект для практикума по электродинамике+ |  |
| 9.2 | Комплект лабораторный для исследования принципов радиопередачи и радиоприема- |  |
| 9.3 | Двигатель-генератор и измерение его КПД- |  |
| 9.4 | Трансформатор разборный- |  |
| 9.5 | Прибор для измерения индукции магнитного поля Земли- |  |